# Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2020 / 2021 учебному году

Составлен «11» августа 2020 г.

1. Полное  наименование  образовательной  организации в Свердловской области:

(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тугулымская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»_____________________________________________________________

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)

623650, Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т.Тугулым, улица Федюнинского, 43.

3. Фактический адрес: 623650, Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т.Тугулым, улица Федюнинского, 43; улица Школьная, 2.

(при  наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания 1983 год__________________________________________________________

(при  наличии нескольких зданий  - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Сидорова Татьяна Николаевна, раб.тел. (34367)2-12-07, 89226183192___________________________

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с

Постановлением администрации Тугулымского городского округа от 25.05.2020 года № 149 «О_____ подготовке образовательных  организаций ТГО к 2020/2021 учебному году»

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

_КизеровК.В. – исполняющий полномочия  главы администрации Тугулымского городского округа,

(ФИО, должность)

7.2. Заместитель председателя комиссии:

Свищева Л.П. – начальник Управления образования администрации Тугулымского городского____ ____________________округа _____________________________________________________________

(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Бутенко П.А. – старший инспектор по маркетенгу МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского городского округа»_________________________________

ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

Сысоев А.В. – заместитель начальника ОНД талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР, ГУ МЧС России по свердловской области, подполковник внутренней службы

от Роспотребнадзора:

Яковлева Н.М. – начальник Талицкого отдела Управления  Роспотребнадзора по Свердловской области

от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов):

Пахомова С.К.  – председатель райкома профсоюза работников образования

Благодатских Н.П.  – методист МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского городского округа»

от полиции:

сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника ОГИБДД  Кондратьев Н.Ю. - начальник ГИБДД ОМВД России по Тугулымскому району, майор полиции ______________________________

сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника полиции по охране общественного порядка

Якушев А.С. –  ВРИО начальника  ОМВД  России  по  Тугулымскому  району,  подполковник (по согласованию);

Ударцев А.Г.  – инспектор ГОС Камышловского ОВО филиала ФГУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», старший лейтенант полиции (по согласованию);

Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области к 2020 / 2021 учебному году

# Акт составлен «11» августа 2020 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тугулымская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты* | Устав ОО принят в 2018 г., утвержден Постановлением администрации ТГО № 265 от 18.07.2018 г., зарегистрирован в августе 2018 г. Свидетельство о регистрации в налоговом органе от 01.01.2012 г. ОГРН 1026602233833 от 22.01.2018 г. Наличие приказа и заключения комиссии о признании ОУ аттестованным № 2360-ал дата 23.05.2011 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы 66 АЗ 078517 от 08.06.2015 года |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66 АЗ 078516 от 08.06.2015 года |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | 1) № 19163 от 06.12.2016 года выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно; имеется Приложение №1 к Лицензии № 19163 2) Данные, указанные в лицензии, в уставе соответствуют. 3) Реализуемые образовательные программы: общеобразовательная программа основного общего образования – 5 лет и общеобразовательная программа среднего общего образования – 3 года 4) № 9326 действительно по 23.05.2023 г. свидетельства о государственной аккредитации |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Программа основного общего образования, программа среднего общего образования |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Имеется; 2) Утверждена приказом директора ОУ № 2/2 от 16.01.2019 г «Об утверждении программы развития МБОУ «Тугулымская В(С)ОШ на 2019-2023 г.г.» |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2020 – 2021 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) Имеется; 2) Утвержден приказом «Об утверждении плана работы МБОУ «Тугулымская В(С)ОШ» на 2020 -2021 учебный год» № 46 от 06.08.2020 г. |
|  | Количество зданий (объектов) организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) Одно 2) Одно 3) нет |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в две смены 2) три класса; 30 человек 3) три класса; 33 человека |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 80 2) 7 3) 63 4) 0 5) нет превышения |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) администрация -3; учителя – 7; иные работники – 8 2) администрация -3; учителя – 7; иные работники – 8 3) вакансия (учитель иностранного языка) - 1 |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | 1) Имеется 2) Согласован с Начальником ГИБДД ОМВД России по Тугулымскому району, майор полиции - Н.Ю.Кондратьев 24.06.2019 г., утвержден приказом директора школы Приказ № 41 от 14.06.2019 г. 3) на 2019 – 2020 уч.год |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) Акт готовности, исправности систем водопровода, канализации, сантехнического оборудования от 17.07.2020 г. 2) Акт готовности котельной к эксплуатации в отопительном периоде 2020/2021 уч.г. от 20.07.2020 года 3) Акт готовности, исправности систем водопровода, канализации, сантехнического оборудования от 17.07.2020 г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами, промаркировано |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспечены учебниками – 90 %. Фонд учебников составляет 1527 экземпляров, Художественная литература 1283 книг, Научно методическая литература – 632 |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Нет мастерских |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Заключен договор № 1 от 22.06.2018 г. о безвозмездном пользовании имуществом и спортивного зала с МАОО Тугулымской СОШ №26 |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты | Спортивного оборудования нет |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Стадиона нет |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты | Нет |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
|  | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственное лицо по пожарной безопасности – Хальнова З.К. Приказ «О назначении ответственного лица за соблюдение пожарной безопасности» № 1/8 от 09.01.2020 года |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Руководитель обучен, квалификационное удостоверение по ПБ № 535 от 23.11.2017 г.); Заместитель руководителя обучен, квалификационное удостоверение по ПБ № 536 от 23.11.2017 г.); 2) Обучен ответственный за ПБ№ 795 – Хальнова З.К. (Квалификационное удостоверение по ПБ от 17.05.2019 г.); 3) Заместитель руководителя обучен, квалификационное удостоверение по ПБ № 536 от 23.11.2017 г.); Обучены сотрудники ПБ (регистрация в журнале проверки знаний по ПБ в объеме ПТМ - 03.05.2018 г.; Проведены инструктажи по ПБ на рабочем месте с сотрудниками 09.09.2019 г., 12.03.2020 г.; Проведен инструктаж по ПБ повторный с сотрудниками 23.07.2020 г. 4) Обучены обучающиеся ППБ 10.09.2019 г. 5) Проведены эвакуационные учения с обучающимися в ОУ два раза в год (13.09.2019 г. и 12.03.2020 г.) |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Достаточно первичных средств пожаротушения – 16 шт. (из них огнетушители - 5 шт.) 2) Журнал учета первичных средств пожаротушения имеется. 3) Проведено переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей под № 11, 15 - 12.03.2018 года – 2 шт. и 19.06.2018 г.- огнетушители под № 12, 14 - 2 шт. Огнетушитель под № 16 введен в эксплуатацию 24.09.2018 г. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | Имеется АПС в исправном состоянии (Акт комплексной проверки технических средств пожарной сигнализации и системы оповещения на объекте МБОУ «Тугулымская В(С)ОШ» от 27.07.2020 г.) Контракт на техническое обслуживание установки пожарной сигнализации и системы оповещения № 45 от 01.02.2020 г. АПС выведена. Имеется. ГЭСНм10-08-001-10 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 № 360 Договор № 5-ОМС об обеспечении круглосуточного мониторинга событий и круглосуточной связи объектовой станции с пультом МЧС по специально выделенному радиоканалу/GSM-каналу от 23.01.2020 г. (Акт обследования технического состояния оборудования установленного на объекте и проверки работоспособности канала связи и объектового оборудования с пультовой станцией от 27.07.2020 г.) Ответственное лицо за АПС и ПАК «Стрелец-мониторинг» – Хальнова З.К. (Приказ № 45 от 05.08.2020 г.) Нет иных систем. |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Да/нет | да |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) нет 2) нет |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Имеется, зарегистрирована № 65250551-ТО-00156 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) Предписание/Акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1) руководитель обучен 10.08.2020 года 2) Хальнова З.К., завхоз обучен 10.08.2020 года 3) Обучены сотрудники 10.08.2020 года |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Нет пищеблока; 2) – 3) – 4) Предусмотрен обеденный перерыв с 12:10 до 13:00, интервалы между приемами пищи не превышают 3,5 – 4-х часов. Организация питания осуществляется по договору с МАОО Тугулымская СОШ № 26 (Заключен Договор №3 на оказание услуг по организации питания обучающихся МБОУ «Тугулымская В(С)ОШ» от 21.06.2018 г. |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | наличие |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | отсутствие |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты | Нет |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Медицинского кабинета нет 2) Договор на оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимися в МБОУ «Тугулымская В(С)ОШ» от 16.01.2019 года 3) Медицинский персонал закреплен за МБОУ «Тугулымская В(С)ОШ» на основании договора на оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимися в МБОУ «Тугулымская В(С)ОШ» от 16.01.2019 года |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты | Вода соответствует нормативным требованиям Протокол лабораторных испытаний № 3313 от 01.06.2020 г. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком | Наличие/отсутствие, указать даты | Заключен договор на прохождение медосмотра № 108/ПМО/20 от 17.07.2020 г. Медосмотр будет пройден сотрудниками 17.08.2020 г. |
|  | Наличие бесконтактных термометров | Наличие/отсутствие, (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Наличие 2 штуки |
|  | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | Наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Наличие 6 штук |
|  | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | Наличие/отсутствие | Отсутствие |
|  | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | Наличие/отсутствие | Наличие 1 штука |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Отсутствует / Акт № 1 от 15.10.2019 г. 1) 1. Установить наружное освещение по периметру территории – декабрь 2020 г. 2. Установить тревожную кнопку с выводом в Росгвардию и ЕДДС – декабрь 2021 г. 3. Дооборудовать наружными камерами видеонаблюдения 3 шт. – декабрь 2020 г. 4. Замена ограждения – декабрь 2021 г. 2) отсутствует 3)имеется 4) нет |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Имеется 1) 05.02.20220 г. 2) 05.02.20220 г. 3) 05.02.20220 г. 4) 05.02.20220 г. |
|  | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Авдеенко Л.В. - ответственное лицо по антитеррористической защищенности объекта Приказ «О назначении должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта МБОУ «Тугулымская В(С)ОШ» в 2020-2021 учебном году» № 46/1 от 06.08.2020 г. |
|  | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 15 человек 17.09.2019 г., 09.03.2020 г. |
|  | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется |
|  | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Наличие. Приказ «О пропускном режиме в 2020-2021 уч.году» № 46/2 от 06.08.2020 г. |
|  | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) предусмотрено в штатном расписании 3 ставки сторожа Днем дежурными сотрудниками ОУ; Ночью охраняется ОУ сторожами согласно графика дежурства сторожей. |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
|  | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
|  | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Имеется 2) 4 камеры (по периметру три, внутри здания при входе в здание - 1) 3) Имеется Ответственное лицо за видеонаблюдение и хранение информации – З.К.Хальнова (Приказ «О назначении ответственных за работу системы видеонаблюдения» № 46\3 от 06.08.2020 г.) 4) Контракт № 137 от 23.01.2020 г. |
|  | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствие |
|  | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствие |
|  | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствие |
|  | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствие |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется |
|  | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствие |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствие |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Ограждение имеется; 2) Состояние удовлетворительное |
|  | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | Имеется с 3-х сторон |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Даты проверок (указать реквизиты документы) | Акт № 12 от 05.03.2020 года |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Имеется доступ к сети Интернет |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | Указать количество | 6 ноутбуков подключены к сети Интернет |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Наличие/отсутствие (Указать реквизиты) | Наличие ОАО «Ростелеком» договор от 09.01.2020 г. № 67/06004 |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) Услуга «Школьный Интернет» 2048 ЮЛ (ЕФ)К полностью соответствует требованиям 436 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 2) 6 компьютеров, имеющие доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Даты проверок (указать реквизиты документы) | Акт проверки контент-фильтрации № 27 от 19.06.2020 г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Авдеенко Л.В. – ответственное лицо за информационную безопасность. Приказ «О назначении ответственного за информационную безопасность» № 46/4 от 06.08.2020 г. |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ № 45/4 от 05.08.2020 г. Ответственное лицо за обеспечение безопасности дорожного движения – Е.А.Ковязина 2) Отсутствует автобус в ОУ и подвоз обучающихся |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Имеется 2) утвержден приказом директора школы № 41 от 14.06.2019 г. 3) согласован с Начальником ГИБДД ОМВД России по Тугулымскому району майором полиции Кондратьевым Н.Ю. 24.06.2019 г. 4) согласован с и.о.Главы администрации Тугулымского ГО 26.06.2019 г. С.Л.Уткиным |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Отсутствует |
|  | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации 2) нет 3) нет |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты | Ковязина Елена Александровна – ответственное лицо за ОТ в ОУ на 2020 год. Приказ № 1/4 от 09.01.2019 г. «О назначении ответственного за организацию работы по охране труда» |
|  | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты | Имеется. Зарегистрировано ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Тугулымский центр занятости» 17.05.2017 г. № 68-К |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Обучен руководитель, Сидорова Т.Н. Удостоверение о проверке знаний требований ОТ № 3632 от 22.11.2017 г. 2) Обучен ответственный за ОТ – Е.А.Ковязина Удостоверение о проверке знаний требований ОТ № 4052 от 16.05.2019 г. Обучен член комиссии по ОТ – Хальнова З.К., завхоз Удостоверение о проверке знаний требований ОТ № 4053 от 16.05.2019 г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты | Инструкции имеются, утверждены приказом № 5/2 от 28.01.2015 г. «О продлении срока действия инструкций по охране труда», приказ № 5/3 от 28.01.2015 г. «Об утверждении инструкций по охране труда». |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журналы по проведению инструктажей по охране труда: 1)журнал вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических и технических работников учреждения; 2) журнал по охране труда; 3) журнал противопожарного инструктажа. |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | Инструктажи по охране труда проводятся два раза в год в сентябре и марте текущего учебного года и по мере необходимости |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 1) 20; 2) 20; 3) нет Имеется заключение эксперта № 170-ЗЭ по результатам СОУТ от 04.02.2015 г. 4)Планируемые сроки проведения оценки специальных условий труда: до конца 2020 г. |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ | нет |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | косметический ремонт во всех кабинетах |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | перспективный План капитального ремонта МБОУ «Тугулымская В(С)ОШ» на 2016-2020 годы: 1) косметический ремонт в здании ежегодно; 2) 2020 год – капитальный ремонт системы кровли; |